## 50m
50m
N° | PH | NTU | O2 (mg/L) | dB | RSSI (dBm) | PDR: 81.82%
#1 | 15.86 | 3000 | 4.8 | -3.5 | -100
#2 | 15.87 | 3000 | 4.73 | -13 | -100
#3
#4 | 15.86 | 3000 | 4.65 | -20 | -101
#5
#6
#7 | 15.84 | 3000 | 4.54 | -17 | -98
#8 | 15.85 | 3000 | 4.52 | -14.75 | -100
#9 | 15.84 | 3000 | 4.48 | -7.75 | -98
#10 | 15.84 | 3000 | 4.46 | -16.5 | -99
#11 | 15.83 | 3000 | 4.44 | -9.25 | -100
#12 | 15.83 | 3000 | 4.42 | -4.25 | -98
#13 | 15.84 | 3000 | 4.4 | -3.75 | -98
#14 | 15.86 | 3000 | 4.38 | -6.25 | -99
#15 | 15.83 | 3000 | 4.35 | -1.5 | -98
#16 | 15.84 | 3000 | 4.33 | -3.25 | -97
#17 | 15.82 | 3000 | 4.31 | -3.5 | -98
#18 | 15.82 | 3000 | 4.29 | 0 | -97
#19 | 15.83 | 3000 | 4.27 | 0.75 | -96
#20 | 15.81 | 3000 | 4.27 | -0.25 | -98
#21 | 15.83 | 3000 | 4.25 | -5 | -100
#22 | 15.81 | 3000 | 4.23 | -5.5 | -99
#23 | 15.83 | 3000 | 4.23 | -3.75 | -98
#24 | 15.82 | 3000 | 4.21 | -7.25 | -99
#25 | 15.83 | 3000 | 4.19 | -18.5 | -100
#26
#27 | 15.82 | 3000 | 4.17 | -4.5 | -100
#28 | 15.81 | 3000 | 4.14 | -2.25 | -98
#29 | 15.81 | 3000 | 4.14 | -4.75 | -100
#30 | 15.81 | 3000 | 4.14 | -5.5 | -97
#31 | 15.83 | 3000 | 4.12 | -2.25 | -97
#32 | 15.8 | 3000 | 4.1 | -10.5 | -97
#33
#34 | 15.81 | 3000 | 4.1 | -14.5 | -98
#35 | 15.83 | 3000 | 4.08 | -4.75 | -96
#36 | 15.81 | 3000 | 4.08 | -1 | -96
#37 | 15.83 | 3000 | 4.08 | -2 | -96
#38 | 15.82 | 3000 | 4.06 | -5.5 | -99
#39 | 15.81 | 3000 | 4.06 | -8.5 | -99
#40 | 15.83 | 3000 | 4.06 | -3.5 | -98
#41 | 15.81 | 3000 | 4.04 | -12 | -99
#42 | 15.8 | 3000 | 4.04 | -2.75 | -98
#43 | 15.8 | 3000 | 4.04 | -4.5 | -98
#44 | 15.8 | 3000 | 4.04 | -3.75 | -99
#45 | 15.78 | 3000 | 4.04 | -1.75 | -98
#46 | 15.79 | 3000 | 4.02 | -3 | -99
#47 | 15.77 | 3000 | 4.02 | -2.75 | -97
#48 | 15.78 | 3000 | 4.02 | -6.5 | -98
#49 | 15.77 | 3000 | 4.02 | -4.75 | -99
#50 | 15.77 | 3000 | 4 | -9.75 | -98
#51 | 15.79 | 3000 | 4 | -7.75 | -98
#52 | 15.77 | 3000 | 4 | -8 | -98
#53 | 15.78 | 3000 | 4 | -9.25 | -100
#54 | 15.79 | 3000 | 3.97 | -3.25 | -98
#55 | 15.79 | 3000 | 4 | -3.25 | -97
#56 | 15.79 | 3000 | 3.97 | -4 | -99
#57 | 15.79 | 3000 | 3.97 | -13.5 | -99
#58 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -13.5 | -99
#59 | 15.79 | 3000 | 3.97 | -6 | -100
#60 | 15.77 | 3000 | 3.95 | -4.75 | -99
#61 | 15.77 | 3000 | 3.95 | -8.5 | -99
#62 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -1.25 | -97
#63 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -4.5 | -99
#64 | 15.77 | 3000 | 3.95 | -12.25 | -100
#65 | 15.8 | 3000 | 3.95 | -11 | -100
#66 | 15.77 | 3000 | 3.95 | -12.75 | -100
#67 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -10.5 | -100
#68 | 15.8 | 3000 | 3.95 | -14.25 | -100
#69 | 15.79 | 3000 | 3.93 | -10.25 | -100
#70 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -9.75 | -98
#71 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -9.25 | -97
#72 | 15.8 | 3000 | 3.95 | -13.25 | -98
#73 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -14.5 | -99
#74 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -14 | -98
#75 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -20.75 | -99
#76 | 15.8 | 3000 | 3.95 | -11 | -99
#77 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -9.25 | -97
#78 | 15.79 | 3000 | 3.93 | -13.25 | -98
#79 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -9.75 | -97
#80 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -7.5 | -100
#81 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -9.25 | -100
#82 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -12 | -101
#83 | 15.8 | 3000 | 3.95 | -13 | -100
#84 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -19 | -101
#85 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -7.5 | -101
#86 | 15.8 | 3000 | 3.93 | -14.5 | -101
#87 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -16.25 | -100
#88
#89 | 15.77 | 3000 | 3.95 | -13.5 | -101
#90 | 15.79 | 3000 | 3.95 | -10.25 | -100
#91 | 15.8 | 3000 | 3.95 | -5 | -99
#92 | 15.81 | 3000 | 3.97 | -4.5 | -98
#93 | 15.8 | 3000 | 3.97 | -2.5 | -97
#94 | 15.8 | 3000 | 3.95 | -1.75 | -97
#95 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -6 | -99
#96 | 15.78 | 3000 | 3.95 | -8.5 | -100
#97 | 15.78 | 3000 | 3.97 | -4.75 | -99
#98 | 15.79 | 3000 | 3.97 | -9.5 | -99
#99 | 15.8 | 3000 | 3.97 | -12 | -100
#100 | 15.78 | 3000 | 3.97 | -9 | -99

## 100m
100m
N° | PH | NTU | O2 (mg/L) | dB | RSSI(dBm) | PDR: 33.04%
#1 | 15.72 | 3000 | 4.08 | -17 | -100
#2 | 15.67 | 3000 | 4.14 | -17.25 | -101
#3 | 15.69 | 3000 | 4.14 | -19.25 | -101
#4 | 15.64 | 3000 | 4.1 | -14.5 | -101
#5 | 15.62 | 3000 | 4.04 | -17.25 | -101
#6 | 15.61 | 3000 | 4.02 | -15.75 | -101
#7
#8
#9 | 15.6 | 3000 | 3.95 | -22 | -102
#10
#11 | 15.59 | 3000 | 3.93 | -20 | -99
#12
#13
#14 | 15.55 | 3000 | 3.93 | -19.5 | -100
#15 | 15.55 | 3000 | 3.93 | -17.75 | -101
#16 | 15.54 | 3000 | 3.93 | -19.5 | -101
#17 | 15.56 | 3000 | 3.95 | -15.75 | -101
#18 | 15.53 | 3000 | 3.93 | -17.5 | -100
#19
#20
#21 | 15.52 | 3000 | 3.95 | -16.25 | -101
#22 | 15.54 | 3000 | 3.95 | -21.75 | -101
#23
#24 | 15.54 | 3000 | 3.95 | -16.75 | -100
#25 | 15.55 | 3000 | 3.95 | -17.5 | -101
#26 | 15.53 | 3000 | 3.95 | -16.75 | -101
#27
#28 | 15.54 | 3000 | 3.95 | -18 | -101
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43 | 15.58 | 3000 | 3.97 | -21.75 | -100
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56 | 15.55 | 3000 | 4.02 | -16.5 | -100
#57 | 15.57 | 3000 | 4 | -15 | -100
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65 | 15.6 | 3000 | 4 | -20.25 | -101
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
#92
#93 | 15.58 | 3000 | 4 | -22.25 | -101
#94 | 15.57 | 3000 | 4.02 | -21 | -101
#95 | 15.57 | 3000 | 4 | -20 | -100
#96 | 15.57 | 3000 | 4 | -21.5 | -100
#97 | 15.57 | 3000 | 4 | -16.75 | -99
#98 | 15.56 | 3000 | 4 | -16.25 | -100
#99 | 15.56 | 3000 | 3.97 | -16.75 | -101
#100 | 15.54 | 3000 | 4 | -16 | -100

## 150m
150m
N° | PH | NTU | O2 (mg/L) | dB | RSSI (dBm) | PDR:34.62%
#1
#2
#3 | 14.42 | 286.86 | 6.59 | -16.75 | -100
#4
#5
#6 | 16.6 | 165.46 | 7.59 | -9.5 | -100
#7 | 16.55 | 87.82 | 7.82 | -16.75 | -102
#8 | 14.49 | 81.6 | 7.88 | -17.25 | -101
#9
#10
#11
#12
#13 | 16.03 | 201.93 | 7.97 | -19.5 | -97
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21 | 12.01 | 90.9 | 7.53 | -15 | -99
#22 | 14.97 | 96.98 | 7.74 | -13.25 | -99
#23 | 16.6 | 96.98 | 7.9 | -13 | -99
#24 | 16.6 | 93.95 | 7.88 | -15 | -100
#25
#26 | 16.46 | 272.67 | 5.86 | -19.5 | -100
#27 | 14.84 | 90.9 | 7.99 | -11.5 | -101
#28 | 16.21 | 93.95 | 7.84 | -19.5 | -100
#29
#30 | 16.2 | 93.95 | 7.78 | -18.75 | -100
#31
#32 | 16.59 | 93.95 | 7.69 | -16 | -100
#33 | 16.6 | 145.07 | 7.67 | -12.5 | -100
#34
#35 | 16.6 | 123.25 | 8.01 | -14 | -100
#36 | 16.44 | 93.95 | 7.95 | -19.25 | -99
#37
#38
#39
#40 | 16.6 | 96.98 | 7.9 | -10 | -100
#41 | 16.6 | 96.98 | 8.14 | -14 | -100
#42 | 16.6 | 99.99 | 8.07 | -11.5 | -99
#43 | 10.59 | 93.95 | 7.88 | -14.75 | -101
#44 | 16.53 | 99.99 | 7.76 | -17.5 | -103
#45 | 15.4 | 96.98 | 7.76 | -16.25 | -102
#46 | 14.44 | 90.9 | 7.69 | -17.25 | -101
#47
#48 | 16.6 | 90.9 | 7.61 | -18 | -99
#49
#50
#51
#52
#53 | 10.93 | 111.8 | 7.99 | -19 | -99
#54
#55
#56
#57 | 10.25 | 117.57 | 6.91 | -17 | -100
#58
#59
#60 | 10.28 | 114.69 | 6.28 | -13.5 | -98
#61 | 10.23 | 114.69 | 6.07 | -13.5 | -102
#62 | 10.19 | 114.69 | 5.88 | -13.5 | -98
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70 | 9.82 | 111.8 | 4.97 | -18.25 | -101
#71
#72
#73
#74 | 9.77 | 111.8 | 4.75 | -15.25 | -101
#75 | 9.76 | 111.8 | 4.71 | -13.25 | -102
#76 | 9.75 | 111.8 | 4.69 | -15.75 | -101
#77 | 9.75 | 111.8 | 4.67 | -21.5 | -102
#78 | 9.74 | 111.8 | 4.63 | -15.75 | -100
#79 | 9.74 | 111.8 | 4.63 | -13.75 | -101
#80 | 9.73 | 108.88 | 4.61 | -15.75 | -101
#81 | 9.72 | 108.88 | 4.61 | -10.75 | -102
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89 | 9.69 | 108.88 | 4.59 | -11.25 | -100
#90 | 9.68 | 108.88 | 4.59 | -13.5 | -101
#91 | 9.68 | 108.88 | 4.59 | -18.25 | -100
#92 | 9.68 | 108.88 | 4.59 | -16 | -102
#93 | 9.68 | 108.88 | 4.61 | -16.5 | -99
#94 | 9.68 | 108.88 | 4.59 | -19.75 | -101
#95 | 9.67 | 108.88 | 4.59 | -19.75 | -101
#96
#97
#98 | 9.67 | 105.94 | 4.63 | -11.5 | -101
#99 | 9.66 | 105.94 | 4.65 | -14.5 | -99
#100 | 9.67 | 105.94 | 4.65 | -14 | -101

## 200m
200m
N° | PH | NTU | O2 (mg/L) | dB | RSSI (dBm) | PDR:81.35%
#1
#2 | 10.15 | 87.82 | 7.3 | -14.25 | -101
#3 | 10.09 | 87.82 | 7.02 | -14 | -99
#4 | 9.99 | 87.82 | 6.76 | -13.75 | -99
#5 | 10 | 87.82 | 6.53 | -12.75 | -100
#6 | 9.97 | 87.82 | 6.32 | -13 | -101
#7 | 9.94 | 87.82 | 6.13 | -18 | -98
#8
#9 | 9.9 | 87.82 | 5.81 | -12.75 | -102
#10 | 9.88 | 87.82 | 5.67 | -14.5 | -100
#11 | 9.87 | 87.82 | 5.56 | -15.25 | -101
#12 | 9.85 | 87.82 | 5.47 | -17 | -101
#13 | 9.84 | 87.82 | 5.37 | -17.25 | -100
#14 | 9.87 | 87.82 | 5.28 | -20 | -100
#15 | 9.85 | 87.82 | 5.2 | -18.75 | -99
#16 | 9.84 | -87.82 | 5.14 | -16 | -100
#17 | 9.81 | 87.82 | 5.07 | -16 | -101
#18 | -9.79 | 87.82 | 5.01 | -15.25 | -101
#19 | 9.78 | 87.82 | 4.97 | -15.75 | -101
#20 | 9.77 | 87.82 | 4.92 | -15 | -100
#21 | 9.77 | 87.82 | 4.88 | -18.25 | -102
#22 | 9.76 | 87.82 | 4.88 | -18.25 | -102
#23 | 9.75 | 87.82 | 4.82 | -18.75 | -102
#24 | 9.75 | 87.82 | 4.8 | -17.25 | -101
#25 | 9.74 | 87.82 | 4.77 | -16 | -101
#26 | 9.73 | 87.82 | 4.75 | -15.25 | -101
#27 | 9.72 | 87.82 | 4.73 | -15.5 | -100
#28 | 9.72 | 87.82 | 4.73 | -14.25 | -100
#29 | 9.72 | 87.82 | 4.72 | -18 | -102
#30 | 9.71 | 87.82 | 4.69 | -12.25 | -100
#31 | 9.71 | 87.82 | 4.69 | -17.5 | -101
#32 | 9.71 | 87.82 | 4.69 | 18 | -100
#33 | 9.7 | 87.82 | 4.67 | -14.5 | -100
#34 | 9.71 | 87.82 | 4.67 | -15.25 | -101
#35 | 9.71 | 87.82 | 4.69 | -17.25 | -100
#36 | 9.69 | 87.82 | 4.67 | -18 | -100
#37 | 9.87 | 87.82 | 4.67 | 17.25 | -101
#38
#39 | 9.7 | 87.82 | 4.69 | -20.25 | -101
#40 | 9.69 | 87.82 | 4.72 | -15.5 | -102
#41 | 9.68 | 87.82 | 4.71 | -19.25 | -101
#42 | 9.68 | 87.82 | 4.69 | -15.25 | -103
#43 | 9.7 | 87.82 | 4.71 | -19.25 | -102
#44 | 9.71 | 87.82 | 4.73 | -14 | -102
#45 | 9.69 | 87.82 | 4.73 | -14 | -101
#46 | 9.67 | 87.82 | 4.73 | -14 | -102
#47 | 9.67 | 87.82 | 4.73 | -17.25 | -101
#48 | 9.68 | 87.82 | 4.75 | -15.25 | -100
#49 | 9.67 | 87.82 | 4.75 | -15.5 | -102
#50 | 9.67 | 87.82 | 4.77 | -12.75 | -100
#51
#52 | 9.67 | 87.82 | 4.77 | -12.75 | -100
#53 | 9.67 | 87.82 | 4.77 | -11.25 | -101
#54 | 9.67 | 87.82 | 4.8 | -16 | -100
#55 | 9.68 | 87.82 | 4.8 | -19.5 | -101
#56 | 9.67 | 87.82 | 4.8 | -12.25 | -100 | .
#57 | 9.68 | 87.82 | 4.77 | -14 | -101
#58 | 9.69 | 87.82 | 4.8 | -11.5 | -100
#59 | 9.7 | 87.82 | 4.82 | 16.75 | -101
#60 | 9.7 | 87.82 | 48 | -16.75 | -101
#61 | 9.69 | 87.82 | 4.82 | -16.5 | -100
#62 | 9.68 | 87.82 | 4.82 | -16.5 | -100
#63 | 9.67 | 87.82 | 4.82 | -14.25 | -100
#64 | 9.8 | 87.82 | 4.88 | -14 | -101
#65 | 9.8 | 87.82 | 4.88 | -14 | -101
#66 | 9.71 | 87.82 | 4.99 | -12.75 | -101
#67 | 9.67 | 87.82 | 5.03 | -11.5 | -102
#68 | 9.67 | 87.82 | 5.09 | -13 | -100
#69 | 9.67 | 87.82 | 5.11 | -15.25 | -102
#70 | 9.69 | 87.82 | 5.09 | -16.25 | -102
#71 | 9.66 | 87.82 | 5.09 | -12 | -101
#72 | 9.67 | 87.82 | 5.07 | -16 | -103
#73 | 9.67 | 87.82 | 5.05 | -11.25 | -101
#74 | 9.68 | 87.82 | 5.01 | -13 | -101
#75 | 9.67 | 87.82 | 5.01 | -15 | -101
#76 | 9.69 | 87.82 | 4.97 | -13.75 | -102
#77 | 9.7 | 87.82 | 4.94 | -20.25 | -102
#78 | 9.69 | 87.82 | 4.97 | -15 | -103
#79 | 9.72 | 87.82 | 4.94 | -14.75 | -103
#80 | 9.67 | 87.82 | 4.94 | -18.75 | -104
#81 | 9.64 | 87.82 | 4.97 | -15.5 | -102
#82
#83 | 9.67 | 87.82 | 4.97 | -14.5 | -103
#84 | 9.65 | 87.82 | 4.97 | -14.75 | -105
#85 | 9.66 | 87.82 | 4.97 | -13.75 | -101
#86 | 9.67 | 87.82 | 4.97 | -13.5 | -102
#87 | 9.66 | 87.82 | 4.97 | -13.25 | -101
#88 | 9.67 | 87.82 | 4.99 | -12.25 | -101
#89 | 9.65 | 87.82 | 4.99 | -16 | -102
#90 | 9.67 | 87.82 | 4.97 | -16 | -101
#91 | 9.65 | 87.82 | 4.99 | -14.5 | -100
#92 | 9.67 | 87.82 | 4.99 | -11.5 | -100
#93 | 9.67 | 87.82 | 4.99 | -11.5 | -100
#94 | 9.67 | 87.82 | 5.01 | -17 | -10
#95 | 9.65 | 87.82 | 5.01 | -12.25 | -100
#96 | 9.64 | 87.82 | 5.01 | -14 | -101
#97
#98 | 9.65 | 87.82 | 5.03 | -17.25 | -99
#99 | 9.68 | 87.82 | 5.03 | -15.75 | -100
#100 | 9.67 | 87.82 | 5.03 | -17 | -99

## Ph
>>>
pH
N° | Sistema | Orion 410A | MAE | RMSE | RSSI (dBm)
#1 | 7.52 | 7.47 | 0.05 | 0.0025
#2 | 7.41 | 7.43 | 0.02 | 0.0004
#3 | 7.35 | 7.39 | 0.04 | 0.0016
#4 | 7.47 | 7.43 | 0.04 | 0.0016
#5 | 7.42 | 7.51 | 0.09 | 0.0081
#6 | 7.45 | 7.43 | 0.02 | 0.0004
#7 | 7.41 | 7.49 | 0.08 | 0.0064
#8 | 7.33 | 7.38 | 0.05 | 0.0025
#9 | 7.47 | 7.53 | 0.06 | 0.0036
#10 | 7.42 | 7.39 | 0.03 | 0.0009
|  | TOTALES: | 0.048 | 0.052915
.

## OD
OD
N° | SISTEMA | YSI 2030 | MAE | RMSE
#1 | 5.22 | 5.42 | 0.2 | 0.04
#2 | 5.22 | 5.31 | 0.09 | 0.0081
#3 | 5.46 | 5.29 | 0.17 | 0.0289
#4 | 5.86 | 5.65 | 0.21 | 0.0441
#5 | 5.77 | 5.76 | 0.01 | 0.0001
#6 | 5.67 | 5.52 | 0.15 | 0.0225
#7 | 5.58 | 5.43 | 0.15 | 0.0225
#8 | 5.5 | 5.43 | 0.07 | 0.0049
#9 | 5.39 | 5.36 | 0.03 | 0.0009
#10 | 5.3 | 5.36 | 0.06 | 0.0036
|  | TOTALES: | 0.114 | 0.13251

## Turbidez
Turbidez
N° | SISTEMA | HI88703 | MAE | RMSE
#1 | 0.77 | 0.82 | 0.05 | 0.0025
#2 | 0.77 | 0.81 | 0.04 | 0.0016
#3 | 0.77 | 0.81 | 0.04 | 0.0016
#4 | 0.76 | 0.81 | 0.05 | 0.0025
#5 | 0.76 | 0.81 | 0.05 | 0.0025
#6 | 0.81 | 0.84 | 0.03 | 0.0009
#7 | 0.77 | 0.83 | 0.06 | 0.0036
#8 | 0.77 | 0.83 | 0.06 | 0.0036
#9 | 0.76 | 0.81 | 0.05 | 0.0025
#10 | 0.76 | 0.82 | 0.06 | 0.0036
|  | TOTALES: | 0.049 | 0.0499